# KEGIATAN  BELAJAR  1

DASAR LISTRIK BOLAK-BALIK (AC)

# Lembar Informasi

- Tegangan dan Arus Listrik Bolak-Balik

Suatu bentuk gelombang tegangan listrik bolak-balik dapat digambarkan seperti pada Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Bentuk Gelombang Tegangan Listrik Bolak-Balik.

Pesamaan tegangan sesaat

Dimana

v    = Tegangan sesaat

Vm = Tegangan Maksimum

- = Frekuensi = 1/t (Hz)

T   = Periode = waktu untuk satu gelombang

(   =  kecepatan sudut = 2(( = 2(/T = radian perdetik

Frekuensi dalam listrik AC merupakan banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu detik. Jika waktu yang diperlukan oleh satu gelombang disebut periode (T) maka.

atau

jika generator mempunyai P kutub dan berputar sebanyak N kali dalam satu menit, maka frekuensi mempunyi persamaan

P	= Jumlah kutub generator

N	= Jumlah putaran permenit (rpm)

- Sudut Fase dan Beda Fase

Dalam rangkaian listrik arus bolak-balik sudut fase dan beda fase akan memberikan informasi tentang tegangan dan arus. Sedangkan beda fase antara tegangan dan arus pada listrik arus bolak-balik  memberikan informasi tentang sifat beban dan penyerapan daya atau energi listrik. Dengan mengetahui beda fase antara tegangan dan arus dapat diketaui sifat beban apakah resistif, induktif atau kapasitif.

- Tegangan Efektif dan Arus Efektif

Tegangan listrik arus bolak – balik yang diukur dengan multimeter menunjukan tegangan efektif. Nilai tegangan dan arus efektif pada arus bolak – balik menunjukan gejala yang sama seperti panas yang timbul jika dilewati arus searah :

= 0.707 Tegangan Maksimum

| Ief | = |
| --- | --- |
|  | = 0.707 Imax |

- Respon Elemen

- Resistor dalam arus bolak – balik

Rangkaian yang terdiri dari sebuah sumber tegangan bolak – baliik dan sebuah resistor seperti Gambar 2 di bawah

Gambar 2. Rangkaian R, Bentuk Phasor, dan

Bentuk Gelombang Pada AC

Persamaan tegangan sumber

### v = Vm Sin (t

Persamaan tegangan pada Resistor R

v  = i R

v  = tegangan sesaat

i   = arus sesaat

R = resistansi

Sehingga 	i  =

### i  = Im Sin (t

Pada beban resistor murni tegangan dan arus mempunyai fasa sama (sefase).

Daya sesaat ( p )

P = vi 	= Vm Sin (t .Im Sin (t

### = Vm Im Sin 2 (t

### =

### =

Untuk satu gelombang nilai rata – rata

sehingga daya

P =

Atau

P = V I watt

V = Tegangan Efektif

I   = Arus Efektif

- Induktor murni dalam arus bolak – balik

Bila tegangan bolak – balik dipasang pada induktor murni seperti Gambar 3 di bawah, maka induktor menghasilkan ggl yang melawan sumber yang besarnya

V = L

L

Gambar 3. Rangkaian L dan Bentuk Pashor Pada AC.

Tegangan Sumber

v = Vm Sin (t

sehingga

Vm Sin (t  = L

Arus sesaat ( i ) maksimum Im = jika  mempunyai nilai 1maka persamaan arus pada Induktor menjadi

I = Im

Arus ketinggalan dengan sudut  atau 90o .

Daya Sesaat

Bentuk gelombang tegangan dan arus pada induktor dapat dilihat dalam Gambar 4 berikut ini.

Gambar 4. Bentuk Gelombang Tegangan dan Arus Pada Induktor

P 	= vi

= Vm Im Sin (t

p = daya sesaat

Daya Untuk seluruh siklus

P = -

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa induktor murni tidak menyerap daya listrik  hanya menyimpan energi listrik sesaat dalam jumlah terbatas.

- Kapasitor dalam arus bolak – balik

Rangkaian yang terdiri dari sebuah sumber tegangan bolak – baliik dan sebuah kapasitor seperti Gambar 5 di bawah.

IC

VC

Gambar 5. Rangkaian C dan Bentuk Phasor Pada AC

Tegangan sumber mempunyai persamaan

v = Vm

## Muatan pada kapasitor

q = Cv

q = Muatan pada plat kapasitor

C = Kapasitansi kapasitor

V = Beda potensial/tegangan

Persamaan Arus

Dari persamaan tersebut terlihat bahwa arus mendahului tegangan dengan sudut  atau 900

Daya

Daya sesaat pada kapasitor ( p )

P = vi

= Vm

= Vm  Im

= Vm  Im

daya untuk seluruh siklus

P =  Vm  Im

Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa kapasitor tidak menyerap daya listrik

Karakteristik tegangan dan arus dari ketiga elemen pasif tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut .

Tabel 1. Karakteristik tegangan dan arus R, L, dan C

| Elemen | Sudut fasa arus Dan tegangan | Diagram | Impedansi |
| --- | --- | --- | --- |
| R L C | Fasa sama Arus ketinggalan 900 atau ½ ( Arus mendahului tegangan900 atau ½ ( |  | R XL= (L = 2( XC = |

Lembar Kerja

Alat dan bahan :

- Trafo isolasi 		1 buah

- Trafo step down 220 / 9 –18 V		1 buah

- Multimeter / Voltmeter 		2 buah

- Variac		1 buah

- Kabel Penghubung 		secukupnya

- Saklar		1 buah

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- Jangan menghubungkan rangkaian ke sumber tegangan sebelum  benar.

- Jangan membuat sambungan terbuka terutama pada tegangan tinggi

- Perhatikan batas ukur dan saklar pemilih pada multimeter.

- Kalibrasikan CRO sebelum digunakan dengan teliti dan hati – hati.

- Letakkan peralatan pada tempat yang aman dan mudah diamati

- Jangan menggunakan alat ukur di luar batas kemampuan

- Pastikan posisi variac dalam kondisi minimum.

Percobaan I. Tegangan Efektif

Langkah Kerja

- Siapkan alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini.

- Buatlah rangkaian seperti Gambar 6 di bawah ini

Gambar 6. Rangkaian Percobaan

- Setelah rangkaian benar hubungkan ke sumber tegangan dan tutup saklar .

- Atur tegangan Variac sehingga multimeter menunjukan seperti Tabel 2 di bawah. Amati penunjukan CRO setiap perubahan tegangan.

- Bandingkan hasil pengukuran voltmeter dan CRO dengan teori.

- Lanjutkan dengan percobaan kedua.

Tabel 2. Pengamatan CRO

| Voltmeter | CRO (p-p) |
| --- | --- |
| 2 V |  |
| 4 V |  |
| 6 V |  |
| 8 V |  |
| 10 V |  |

Percobaan II. Respon Elemen RLC

Alat dan bahan :

##### Lampu Pijar		1 buah

- Ballas lampu TL		1 buah

- Kapasitor non polar 250 V 		1 buah

- Saklar		1 buah

- Variac		1 buah

- Voltmeter		1 buah

- Amperemeter		1 buah

- Wattmeter		1 buah

- Kabel Penghubung		secukupnya.

Langkah Kerja

- Siapkan alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini.

- Buatlah rangkaian seperti Gambar 7 di bawah ini.

- Setelah rangkaian benar hubungkan dengan sumber tegangan kemudian tutup saklar.

- Atur variac sehingga diperoleh tegangan  seperti nilai dalam    Tabel 3.

- Catatlah penunjukan  wattmeter dan amperemeter setiap perubahan tegangan.

Gambar 7. Rangkaian Percobaan.

- Gantilah lampu pijar dengan ballas, atur tegangan seperti      langkah 3.

- Catatlah penunjukan amperemeter dan wattmeter ke dalam     Tabel 3.

- Gantilah ballas dengan kapasitor atur tegangan seperti langkah 3

- Hentikanlah kegiatan dan kembalikan semua peralatan ke tempat semula. Kemudian buat kesimpulan secara keseluruhan berdasarkan percobaan tadi.

- Bandingkan daya, arus dan tegangan pada masing–masing percobaan.

- Hitung faktor daya dari lampu, ballas dan kapasitor.

##### Tabel 3. Pengamatan Arus dan Daya

| Tegangan | Lampu | Ballas | Kapasitor |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | P | I | P | I | V |
| 50 V |  |  |  |  |  |  |
| 100 V |  |  |  |  |  |  |
| 150 V |  |  |  |  |  |  |
| 200 V |  |  |  |  |  |  |

Lembar Latihan

- Hitunglah banyak putaran generator setiap detik bila diketahui sebuah pembangkit listrik tenaga air ( PLTA ) mempunyai generator dengan 20 kutub, untuk menghasilkan frekuensi 50 Hz !

- Hitunglah penunjukan voltmeter dari suatu tegangan bolak – balik gelombang sinus yang menunjukan 200 volt puncak  - puncak jika dilihat CRO !

- Hitunglah arus yang mengalir pada lampu dan tahanan lampu bila lampu pijar 220 – 230 volt, 100 watt dipasang pada tegangan 225 volt. !

- Sebuah kompor listrik 225 volt, 900 watt mempunyai elemen pemanas 5 m. hitunglah arus dan tahanan elemen. Jika elemen pemanas putus, kemudian disambung sehingga panjangnya menjadi 4,8 m. hitunglah besar tahanan, arus dan daya kompor yang dipasang pada tegangan 225 volt !

- Hitunglah arus dan daya yang diserap oleh kapasitor, jika dua buah kapasitor 60 (F dan 40 (F diseri dan dipasang pada tegangan   220 V, 50 HZ !

KEGIATAN BELAJAR 2

RANGKAIAN SERI ARUS BOLAK – BALIK

BEBAN RESISTOR DAN INDUKTOR

Lembar Informasi

Sebuah resistor R ohm dan Induktor L henry diseri dan dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan arus bolak – balik seperti Gambar 8 di bawah ini.

B

O			A

Gambar 8. Rangkaian Dengan Beban R dan L

Drop tegangan seperti terlihat pada ( OAB . Drop tegangan pada R = VR digambarkan oleh vektor OA, dan drop tegangan pada L = VL digambarkan oleh vektor AB. Tegangan Sumber V merupakan jumlah secara vektor dari VR dan VL

Besaran disebut impedansi ( Z ) dari rangkaian, yaitu :

Z2 = R2 + XL2

Dari gambar di atas terlihat bahwa arus ketinggalan terhadap teganagn dengan sudut ( adalah :

tg(  =

Daya (P)

Daya rata-rata yang diserap rangkaian RL merupakan hasil kali V dengan komponen I yang searah V

P	 = V I Cos (

Cos ( disebut faktor daya rangkaian

Daya = Volt  Ampere (VA) x Faktor Daya

Watt	= VA x Cos (

Jika daya dala kilowatt maka

KW	= K VA x Cos (

P 	= VI Cos ( = VI x (R/Z)

= V/2 x I x P

= I2 R

P 	= I2 R watt

FAKTOR DAYA (Pf = Power Faktor)

Faktor daya dapat dirumuskan

- Kosinus beda fase antara arus dan tegangan.

Sehingga

Pf = Cos ( =

Jika digambarkan dengan segitiga daya seperti ditunjukkan oleh    Gambar 9 berikut ini.

Gambar 9. Segitiga Daya

Hubungan Ketiga jenis daya adalah sebagai berikut :

S2 = P2 + Q2

kVA2 = kW2 + k VAR2

kW = kVA Cos (

kVAR =k VA Sin (

Beban Resistor dan Kapasitor

Sebuah resistor R dan kapasitor C diseri dan diberi tegangan bolak-balik, seperti ditunjukkan oleh Gambar 10.

R			C

V

Gambar 10. Rangkaian RC Seri dan Diagram Phasornya.

VR = I R	= drop tegangan pada R (fasa sama dengan nol).

VC = I XC	= drop tegangan pada C (ketinggalan terhadap I dengan

sudut (/2)

XC		= reaktansi kapasitif (diberi tanda negatif) karena arah VC

pada sudut negatif Y

Z2 = R2 + XC2  disebut impedensi rangkaian.

Dari gambar di atas terlihat bahwa I mendahului V dengan sudut (           di mana

tg ( =

Jika tegangan sumber dinyatakan dengan

V = Vm

### Maka arus dalam rangkaian R – C seri dapat dinyatakan dengan

I = Im sin ((t + ( )

Beban R – L – C Seri

Sebuah rangkaian seri R-L-C diberi tegangan V seperti Gambar 11di bawah ini.

Gambar 11. Gambar R-L-C Seri

VR = I R 	= drop tegangan pada R sefasa dengan I

VL = I XL 	= drop tegangan pada L mendahului I dengan sudut 90 (

VC = I XC	= drop tegangan pada C ketinggalan terhadap dengan sudut

90 (

V		= tegangan sumber yang merupakan jumlah secara vektor

dari VR, VL dan VC, seperti terlihat dalam Gambar 12 berikut ini. Perhatikan Gambar 12 berikut ini.

( 						(

Gambar 12. Diagram Phasor

V	=

Z	=

=

Beda fasa antara tegangan dan arus :

Tg (    =

Sedangkan faktor daya :

Cos (    =

Jika sumber tegangan diberikan

V = Vm

Sehingga arus mempunyai persamaan :

I = Im sin ((t ( ( )

Tanda negatif bila arus ketinggalan terhadap tegangan, XL > XC atau beban bersifat induktif.

Tanda positif bila arus mendahului tegangan, XL < XC atau beban bersifat kapasitif.

Resonansi RLC Seri.

### Resonansi pada rangkaian RLC seri terjadi jika reaktansi sama dengan nol. Hal ini terjadi bila XL = XC. Frekuensi saat resonansi disebut fo, maka :

### XL	=  XC

### 2(foL	=

fo	 =

Faktor Kualitas (

Faktor kualitas dalam rangkaian seri RLC adalah tegangan magnetisasi saat rangkaian berresonansi.

Pada saat resonansi arus maksimum :

Im =

Tegangan pada induktor atau kapasitor = Im XL

Tegangan sumber  adalah V = Im R

Jadi tegangan magnetisasi adalah sebagai berikut :

Faktor kualitas

( =       di mana  	fo =

Sehingga

( =

Faktor kualitas juga dapat didefinisikan sebagai berikut :

( = 2(

Sedangkan lebar band :

( =

Lembar Kerja

Alat dan bahan :

- Trafo isolasi 220 V / 220 V		1 buah

- Fuction Generator / AFG		1 buah

- Amperemeter AC		1 buah

- Voltmeter AC		1 buah

- Rheostat 500 ( / 1 A		1 buah

- Ballast lampu TL 20 watt / 220 V		1 buah

- Decade Capasitor		1 buah

- Decade iIduktor 		1 buah

- Saklar 		1 buah

- Kabel penghubung 	 	secukupnya.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja :

- Jangan menghubungkan rangkaian ke sumber tegangan sebelum rangkaian benar.

- Perhatikan batas ukur dari alat yang digunakan, jangan melebihi batas kemampuan.

- Perhatikan kapasitas dari resistor, ballast, dan kapasitor.

- Jangan membuat sambungan kabel yang terbuka.

Percobaan I

Langkah kerja

- Siapkan alat yang digunakan dalam percobaan ini.

- Buatlah rangkaian seperti Gambar 13 di bawah ini.

Gambar 13. Rangkaian Percobaan

- Setelah rangkaian benar hubungkan ke sumber tegangan dan tutuplah saklar S.

- Atur frekuensi function generator hingga 50 Hz, atur keluaran sehingga 10 V p – p dan usahakan agar tegangan ini tetap selama percobaan.

- Aturlah frekuensi seperti nilai dalam Tabel 4.

- Catatlah besarnya arus setiap perubahan frekuensi.

- Gantilah resistor dengan ballast kemudian ulangi langkah 3, 4    dan 5.

- Gantilah ballast dengan kapasitor kemudian ulangi langkah 3, 4    dan 5.

- Setelah percobaan I selesai lanjutkan percobaan berikutnya.

Tabel 4. Pengamatan Perubahan Arus Oleh Perubahan Frekuensi

| Frekuensi (Hz) | Arus (ampere) |
| --- | --- |
|  | Resistor | Ballast | Kapasitor |
| 50 100 200 400 500 1000 |  |  |  |

Percobaan II

Langkah kerja

  - Siapkan alat yang digunakan dalam percobaan ini.

  - Buatlah rangkaian seperti Gambar 14 di bawah ini.

Gambar 14. Rangkaian Percobaan

  - Setelah rangkaian benar, hubungkan dengan sumber tegangan dan tutup saklar S.

  - Aturlah keluaran CRO pada saat tanpa beban pada frekuensi       50 Hz, hubungkan beban ke function generator, kemudian atur frekuensi function generator dan amati tegangan pada CRO. Carilah frekuensi pada function generator  sehingga tegangan pada CRO menunjukkan harga tertinggi.

  - Bandingkan hasil pengukuran dengan analisa teori.

  - Setelah selesai semua. Hentikan kegiatan dan kembalikan peralatan yang digunakan ke tempat semula, kemudian buat kesimpulan dari keseluruhan percobaan tersebut.

Lembar Latihan

- Sebuah kumparan mempunyai resistansi 80 ( dan induktor 0,192 H dipasang pada tegagan 225 V, 50 H. Hitunglah :

  - Arus yang mengalir

  - Faktor daya

  - Daya aktif, reaktif dan daya semu.

- Sebuah rangkaian seri jika dihubungkan dengan tegangan 100 V DC menyerap daya 500 W jika dihubungkan dengan 100 V AC, 50 Hz menyerap daya 200 watt. Hitung besar resistensi dan induktansi.

- Sebuah kapasitor 10 (F diseri dengan resistor 120 ( dan dipasang pada tegangan 100 V, 50 Hz.

Hitunglah :

- Arus

- Beda fasa antara arus dan tegangan.

- Daya yang diserap

- Hitunglah besar R dan C dari suatu rangkaian seri R – c yang dihubungkan dengan tegangan 125 V, 60 Hz. Arus yang mengalir 2,2 A dan daya yang diserap 96,8 watt !

- Hitunglah besar C agar lampu pijar 750 watt,100 V mendapat tegangan yang sesuai, bila lampu tersebut digunakan pada tegangan 230 V, 60 Hz diseri dengan kapasitor. !

- Hitunglah kapasitansi kapasitor, induktansi, dan resistansi, jika diketahui sebuah resistor, kapasitor dan induktor variabel diseri dan dihubungkan dengan sumber tegangan 200 V, 50 Hz. Arus maksimum 314 mA dan tegangan pada kapasitor 300 V !

### KEGIATAN  BELAJAR  3

RANGKAIAN PARALEL ARUS LISTRIK BOLAK-BALIK

Lembar Informasi

Dalam rangkaian arus bolak-balik apabila beban diparalel maka untuk menganalisis rangkaian tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa cara, antara lain :

- Metode Vektor

Misalkan rangkaian paralel terdiri dari dua cabang seperti Gambar 15 di bawah ini

Gambar 15. Rangkaian AC dengan Beban Diparalel.

Dari Cabang A diperoleh persamaan sebagai berikut :

Z1 =

I1  =

Cos (1  =  atau (1 = Cos –1()

Dari cabang B diperoleh persamaan :

Z2 =

I2  =

Cos (1 =  atau (1 = Cos –1()

Pada cabang  A arus ketinggalan terhadap tegangan dengan sudut (1. Sedang pada cabang B arus mendahului tegangan dengan sudut (2 dan arus I merupakan jumlah vektor dari I1 dan dapat dijelaskan dengan Gambar 16 berikut ini.

Gambar 16. Gambar Vektor dari Rangkaian RLC Paralel.

Arus I1 dan I2 mempunyai komponen ke sumber X (komponen aktif) dan komponen ke sumber Y (komponen reaktif).

Jumlah komponen aktif I1 dan I2 = I1 Cos (1 + I2 Cos (2

Jumlah komponen reaktif  = I2 Sin (2 – I1 Sin (1

Sehingga arus total I

I =

Sedangkan sudut fase antara V dan I

- Metode Admitansi.

Rangkaian seperti Gambar 17 dapat dianalisis dengan metode admintasi.

Gambar 17. Rangkaian dengan Beban Paralel.

Z1 = 		Y1 = =

Z2 = 		Y1 = =

Z3 = 		Y1 = =

Y = Y1 + Y2 + Y3

Z =

Resonansi Pada Rangkaian Paralel

Jika rangkaian paralel dihubungkan dengan sumber yang frekuensinya berubah-ubah, maka pada frekuensi tertentu komponen arus reaktif jumlahnya akan nol. Pada kondisi ini rangkaian disebut beresonansi. Perhatikan Gambar 18 berikut ini.

Gambar 18. Rangkaian RLC Paralel dan Diagram Phasor.

Rangkaian beresonansi saat IC - IL Sin ( = 0

IL Sin ( = IC

IL 	=  Sin (

=

IC =

x  =  atau  XL x XC = Z2

XL = (L	dan	Xc = 	maka 		 = Z2

= R2 + XL2

= R2 + (2(f0L)2

2(f0 = 	sehingga	f0 =

Jika  R diabaikan maka freakuensi resonansi menjadi

f = sama seperti Resonansi Seri.

Lembar Kerja

Alat dan bahan :

- Variac		1 buah

- Trafo isolasi 220 V / 220 V		1 buah

- CRO		1 buah

- Function generator (AFG)		1 buah

- Amperemeter AC		1 buah

- Wattmeter  AC		1 buah

- Voltmeter AC		1 buah

- Lampu pijar		1 buah

- Lampu TL		1 buah

- Kapasitor		1 buah

- Kabel penghubung		secukupnya.

kesehatan dan keselamatan kerja

- Jangan menghubungkan rangkaian ke sumber tegangan sebelum rangkaian benar.

- Perhatikan batas ukur alat yang digunkaan, hitunglah dulu arus, tegangan dan daya supaya tidak melebihi batas ukur alat yang digunakan.

- Jangan membuat sambungan kabel terbuka.

- Kalibrasi CRO dengan benar.

- Letakkan alat ukur yang teratur dan rapi serta mudah diamati.

- Kosongkan kapasitor yang telah dipakai dengan menggunakan resistor yang sesuai.

Percobaan I

langkah kerja

- Siapkan alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini.

- Buatlah rangkaian seperti Gambar 19 di bawah ini.

Gambar 19. Rangkaian Percobaan

- Setelah rangkaian benar hubungkan dengan sumber tegangan dan tutup saklar S.

- Atur tegangan mulai dari nilai kecil sampai besarnya mendekati sama dengan tegangan kerja lampu dan kapasitor.

- Catatlah arus dan daya setiap perubahan tegangan pada Tabel 5.

- Gantilah lampu dan kapasitor dengan kapasitas yang lain, seperti pada Tabel 5.

Tabel 5. Pengamatan Arus dan daya Kapasitor.

| V | C = 1,5 (F L= 40 W | C = 3,25 L = 40 W |
| --- | --- | --- |
|  | I | P | I | P |
| 50 100 150 200 220 |  |  |  |  |

- Gantilah lampu pijar dengan lampu TL aturlah tegangan tetap     220 V.

- Catatlah besar arus serta daya ke dalam Tabel 5.

- Matikan sumber tegangan dan ganti kapasitor dengan yang lain sesuai dengan Tabel 6 di bawah.

Tabel 6. Pengamatan Arus dan Daya Lampu TL

| C ((F) | TL = 10 W | TL = 15 W | TL = 20 W |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | P | I | P | I | P |
| 1,5 3,25 4,5 6,5 Tanpa C |  |  |  |  |  |  |

- Bandingkan hasil pengukuran dengan teori dan tentukan besar kapasitor yang tepat untuk mesing-mesing lampu TL dengan menganalisa tegangan, arus dan daya tanpa C.

Lembar latihan

- Sebuah kumparan mempunyai resistansi 8 ( dan induktansi  0,0191 H diparalel dengan kapasitor 398 (F dan resistansi 6 ( serta dihubungkan dengan tegangan 200 V, 50 Hz.

Hitunglah:

- Arus masing-masing cabang.

- Daya masing-masing cabang

- Arus total

- Sudut fase antara arus dan tegangan

- Hitunglah arus total dan faktor daya dari rangkaian di bawah ini !

- Hitunglah frekuensi resonansi dari sebuah induktor yang mempunyai induktansi 0,25 H dan resistansi 50 ohm dan di paralel dengan kapasitor 4 (F

# KEGIATAN BELAJAR 4

#### RANGKAIAN TIGA FASE

Lembar Informasi

Tegangan dan Arus pada Hubungan Bintang ( Y )

Tegangan sistem tiga fase hubungan bintang terdiri dari empat terminal salah satunya titik nol. Urutan fase ada yang menyebut RST , a b c , atau fase I , II , III. Dalam hubungan bintang sumber tegangan tiga fase ditunjukkan oleh Gambar 20 di bawah ini.

Gambar 20.  Diagram Phasor Sambungan Bintang

Sedangkan  	VRS = VR  - VS

VST = VS - VT

VTR = VT - VR

Disebut dengan tegangan line ( vl )

VL  = Vfase  x

Berdasarkan gambar phasor di atas

Jika sumber tiga fase hubungan bintang dihubungkan dengan beban seimbang, sambungan bintang dapat digamabarkan sebagai berikut  ( Gambar 21).

## Gambar 21. Hubungan Bintang dengan Beban Seimbang

## Pada Hubungan Y – Y

VL  = Vf  x 			I    = If

Pada beban seimbang IR + IS + IT  = I N = 0

Daya total

sehingga    	P =

Arus dan Tegangan pada Sambungan Segitiga (     )

Sambungan segitiga dapat ditunjukkan oleh Gambar 22 di bawah.

Gambar 21. Sambungan Segitiga.

Pada sambungan segitiga

Tegangan line = tegangan fase

VL = Vf

Arus line =  arus fase

IL  =  If

Jika beban seimbang besar arus line akan sama

I1 = I2 =I3 =IL

tetapi sudut fase berbeda 1200 listrik.

Daya pada sambungan segitiga

Daya setiap fase

Daya  total

Lembar Kerja

Alat dan Bahan :

      - Multimeter		1 buah

      - Amperemeter AC		4 buah

      - Transformator 3 phase		1 buah

      - Rheostat 500 ( / 1,1 A		1 buah

      - Loading Resistor 300 ( / 5 A		1 buah

      - Saklar 3 phasa		1 buah

      - Capasitor non polar 3,25 (F / 250 V		1 buah

      - Box dan kabel penghubung		secukupnya

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

      - Jangan menghubungkan rangkaian ke sumber tegangan sebelum rangkaian benar.

      - Perhatikan batas ukur alat yang digunkaan, hitunglah dulu arus, tegangan dan daya supaya tidak melebihi batas ukur alat yang digunakan.

      - Jangan membuat sambungan kabel terbuka.

      - Letakkan alat ukur yang teratur dan rapi serta mudah diamati.

      - Hati-hatilah dalam melaksanakan praktik.

Langkah Kerja

- Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan ini.

- Buatlah rangkaian seperti Gambar 22 di bawah ini.

Gambar 22. Rangkaian Percobaa

- Letakkan posisi R pada harga maksimum ( 300 ohm).

- Setelah rangkaian benar, hubungkan ke sumber tegangan 3 phasa.kemudian aturlah beban RL hingga diperoleh arus I1 sebesar 0,5 A.

- Catatlah penunjukkan amperemeter yang lain ke dalam Tabel 7.

- Matikan sumber tegangan dan gantilah rangkaian pada sisi sekundernya seperti Gambar 23 di bawah ini tanpa merubah beban.

Gambar 23. Rangkaian Percobaan.

- Setelah rangkaian benar, hubungkan ke sumber tegangan              3 phasa.

- Catatlah penunjukkan masing-masing amperemeter ke dalam   Tabel 7.

Tabel 7. Pengamatan Arus

| Percobaan I | Percobaan II |
| --- | --- |
| !2 (A) | I3 (A) | !1 (A) | !2 (A) | !3 (A) | !4 (A) |

- Matikan sumber tegangan dan gantilah rangkaian pada sisi sekundernya dengan rangkaian seperti Gambar 24 di bawah ini.

- Setelah rangkaian benar, hubungkan ke sumber tegangan              3 phasa.

Gambar 24. Rangkaian Percobaan

- Ukurlah tegangan sesuai dengan Tabel 8. dan masukkan data yang anda peroleh ke Tabel  8.

| Sambungan | Tegangan (V) |
| --- | --- |
| Ua1 – a8 Ub1 – b8 Uc1 – c8 Ua8 – b8 Ua8 – c8 Ub8 – c8 |  |

- Setelah selesai semua, matikan sumber tegangan, kemudian lepas semua rangkaian dan kembalikan semua alat dan bahan yang digunakan ke tempat semula dengan rapi.

- Buatlah kesimpulan dari percobaan di atas.

Lembar Latihan

- Bagaimanakah hubungan antara tegangan phasa dengan tegangan line dari data yang diperoleh ?

- Bagaimanakah hubungan antara arus phasa dengan arus line untuk percobaan di atas ?

- Sumber tegangan tiga fase hubungan bintang dengan  tegangan line 400 V dihubungkan dengan beban seimbang sambungan bintang yang setiap fase terdiri dari R = 40 ( dan XL = 30 (.

Hitunglah  :

  - Arus line

  - Total daya yang diserap

- Tiga buah kumparan yang sama masing–masing mempunyai resistansi 20 ( dan indukatansi 5 H

- Hitunglah arus dan daya yang diserap jika kumparan disambung bintang dan dihubungkan dengan tegangan tiga fase dengan tegangan line 400 V, 50 Hz. !

- Hitunglah arus dan daya yang diserap jika kumparan disambung segitiga.

# LEMBAR  EVALUASI

  - Pertanyaan

- Suatu sumber tegangan mempunyai persamaan sebagai berikut          v = 311 sin 314 t. jika sumber tegangan tersebut diukur dengan multimeter, berapa besar tegangan yang ditunjukkan multimeter ?

- Hitunglah arus dari sumber tegangan v = 311 sin 314 t yang dihubungkan dengan tahanan 100 ohm serta tentukan beda fase antara arus dan tegangan !

- Hitunglah arus yang mengalir dan beda fase antara arus dengan tegangan dari sumber tegangan v = 311 sin 314 t yang dihubungkan dengan kapasitor 3,25 (F !

- Sebuah sumber tegangan v = 100 sin 314 t diberi beban kapasitor, arus yang mengalir 0,4 ampere, hitunglah kapasitansi dari kapasitor !

- Sebuah kumparan mempunyai resistansi 10 ohm dan induktansi   0,125 H. Jika kumparan dihubungkan dengan sumber tegangan 220 V, 25 Hz. Hitunglah impedansi, arus yang mengalir, dan daya yang diserap serta faktor daya !

- Hitunglah resistansi dan induktansi sebuah kumparan yang dihubungkan dengan tegangan 250 v, 50 Hz dan mengalirkan arus    10 A serta faktor daya 0,8 !

- Sebuah rangkaian seri terdiri dari R = 10 Ohm, L == 100mH/(, C = 500 (F/(. Hitunglah

- Arus yang megalir jika diberi tegangan 100 V, 50 Hz.

- Faktor daya rangkaian.

- Frekuensi yang menghasilkan resonansi.

- Rangkaian seri terdiri dari R = 15 ohm, L = 4 H dan C = 25(F. Dihubungkan dengan tegangan 230 V. Hitunglah!

- Frekuensi resonansi

- Arus pada saat resonansi

- Hitunglah arus total dan faktor daya dari rangkaian di bawah ini !

- Sebuah sumber tiga fase yang mempunyai tegangan 400 V dihubungkan dengan beban tiga fase hubungan bintang yang tiap fase terdiri dari R = 4( dan XL = 3 (. Hitunglah arus jaringan dan daya yang diserap !

  - Kriteria Kelulusan

| Kriteria | Skor (1 – 10) | Bobot | Nilai | keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nomor Soal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  | WL (Wajib Lulus) > 70 |
| Nilai akhir |  |  |

LEMBAR KUNCI JAWABAN

Kunci Jawaban Kegiatan Belajar 1

    - Banyak putaran generator setiap detik adalah

rpm

    - Penunjukan voltmeter adalah sebagai berikut :

Tegangan puncak – puncak (Vp-p) = 200 volt

Tegangan maksimum ( Vm) = = 100 volt

Tegangan Efektif ( V ) = = 70,7 volt

    - Arus yang mengalir pada lampu dan tahanan lampu adalah :

Lampu pijar menyerap daya 100 watt (bila dipasang pada tegangan nilai tengah dari tegangan yang tercantum). Karena lampu sudah dipasang pada nilai tengah maka daya lampu adalah 100 watt

### P = V I

I  =

Arus yang mengalir pada lampu = 0,44 A

Jadi tahanan lampu pijar pada tegangan 225 v adalah 506,25  (

    - Arus dan tahanan elemen adalah :

Sebelum elemen putus.

    - Arus dan daya yang diserap oleh kapasitor adalah

Kapasitor ekivalen dari susunan seri.

Besar reaktansi

arus yang mengalir = 1,67 A

daya yang diserap kapasitor = 0

Kunci Jawaban Kegiatan Belajar 2

    - XL = 2(f L = 2( x 50 x 0,192 = 60c

Z = = 100(

I =

Arus yang mengalir 2,25 Ampere

Faktor daya = Cos ( =

Daya aktif (P) = I2 R= 2,252 x 80 = 405 awtt

Daya semu (S) = VI = 225 x 2,25 = 506,25 VA

Daya reaktif (Q) =

= =

    - Besar resistensi dan induktansi

dihubungkan 100 V DC

Dihubungkan 100 V AC, 50 Hz

P = I2 R 	I =

Z  =

Z =

XL =

XL = 2(fL

L =

    - Penyelesaian :

(

A

- Arus yang mengalir = 0,294 A

Tg (	=

(	=

- Beda fasa antara arus dan tegangan = 69,20 (

- Daya yang diserap

P = I2 R	= (0,294)2 x 120 = 10,4 watt

    - Besar R dan C adalah

P = I2 R

R =  (

(

XC =  (

F = 50 (F

    - Besar C agar lampu mendapat tegangan yang sesuai adalah :

= 207,1 V

Arus pada lampu :

A

(F

Jadi kapasitor yang diperlukan adalah 98 (F

    - kapasitansi kapasitor, induktansi, dan resistansi adalah

Saat resonansi, arus maksimum sama dengan

I =

R = ohm

Saat resonansi, tegangan induktor dan kapasitor sama.

VC = I XC

XC =  	di mana 	XC =

Maka 	=

C	=

= 3,33 (F

XL	= 	di mana 	XL = 2(foL

L 	=  H

Kunci Jawaban Kegiatan Belajar 3

- Penyelesaian :

- Cabang I

XL = 2(fL = 2( X 50 x 0,0191 = 6(

Z1 =

I1 =

Arus I ketinggalan terhadap tegangan dengan sudut

Cos (-1 =  = Cos –1() = 36,520

Cos  (1 = 0,8

Sin (1 = 0,6

- Cabang II

XC = = 8(

Z2 =

I2 =

Arus yang mendahului V dengan sudut Cos (2 =  =  = 0,6

Q2 = Sin (2 =  =  = 0,8

- Daya pada masing-masing cabang.

P1 = I12 R1= 202.8 = 3200 Watt = 3,2 kW

P2 = I22 R2= 202.6 = 24200 Watt = 2,4 kW

- Arus total

Komponen aktif = I1 Cos (1 + I2 Cos (2 = 20. 0,8 + 20. 0,6  = 28

Komponen reaktif = I1 Sin ( - I2 Sin (2 = 20. 0,8 -  20. 0,6 = 4

I Total = = 28,3 A

- Sudut fase

( = Tg – 1. = ...

- Arus total dan faktor daya dari rangkaian tersebut :

g1 = =  = 0,12 mho

b1 ==  = 0,16 mho

g2 = =  = 0,08 mho

b2 = =  = 0,06 mho

G = g1 + g2 = 0,12 + 0,08 = 0,20 mho

b = b1 + b2 = -0,16 + 0,06 = - 0,10 mho

Y =

Y =  = 0,223 mho

I = VY = 100 X 0,223 A

Arus total = 22,3 A

#### Faktor Daya  Cos ( == 0,9

- Frekuensi resonansi :

f0 =

f0 =

= 156 Hz

Kunci Jawaban Kegiatan Belajar 4

- Hubungan antara tegangan fasa dan tegangan line

  - Sambungan bintang		= V line = V fasa ( 3

  - Sambungan segitiga	= V line = V fasa

- Hubungan antara arus fasa dan arus line

  - Sambungan bintang		= I line = I fasa

  - Sambungan segitiga	= I line = I fasa

- Penyelesaian :

- Rfase = 20 (

XL     = 2(fL = 2( x 50 x 0,5 = 157 (

Zfase  =

- Hubungan Bintang

Vfase   =

=	IL = 1,46 A

### Daya yang diserap

P = x 400 x 1,46 x 0,1264

= 127,8 Watt

- Hubungan segi tiga

Vfase = V2 = 400 V  	Zfase = 158,2 (

Ifase  =

IL =  Ifase = = 4,38 A

Daya yang diserap

P = VLIL Cos (

P =  x 400 x 4,38 x 0,1264

P = 383,4 Watt

Arus hubungan segitiga 3 kali hubungan bintang daya yang diserap hubungan segitiga 3 kali dayaa yang diserap hubungan bintang.

Kunci Jawaban Lembar Evaluasi

- Tegangan yang ditunjukkan oleh multimeter adalah 220 V

- Besar arus adalah 2,2 Ampere dan beda fasa antara arus dan tegangan adalah 00

- Arus yang mengalir adalah 0,225 A, beda fasa arus dan tegangan adalah 900 arus mendahulu.

- Kapasitansi dari kapasitor adalah 36 (F

- Impedansi 		= 22(

Arus yang mengalir	= 10 A

Daya yang diserap	= 1000 W

Faktor daya 		= 0,4545

- Resistansi kumparan 	=20 (

Induktansi kumparan 	= 0,048 H.

- Arus yang mengalir jika diberi tegangan 100 V, 50 Hz = 7,07 A

Faktor daya rangkaian 	= 0,707

Frekuensi yang menghasilkan resonansi = 70,71 Hz

- Frekuensi resonansi 		= 15,9 Hz

Arus pada saat resonansi 	= 15, 33 A

- Arus total 	= 46,5 A

Faktor daya 	= 0,9987

- Arus jaringan 		=

Daya yang diserap 	= 25.600 Watt.

### DAFTAR PUSTAKA

Edminister, Joseph A, Ir Soket Pakpahan, Teori dan soal-soal Rangkaian Listrik, Erlangga, Jakarta, 1988.

Hayat, William H, Kemmerly, Jack E, Pantur Silaban PhD, Rangkaian Listrik jilid I, Erlangga, Jakarta 1982.

Hayat, William H, Kemmerly, Jack E, Pantur Silaban PhD, Rangkaian Listrik jilid II, Erlangga, Jakarta 1982.

Theraja, Fundamental of Electrical Enginering and Electronics, S Chand & Co (PUT) LTD, New Delhi, 1976.

# Text boxes

Vm Sin (t

Amplitudo

t

T = 2(

V = Vm Sin (t

i = Im Sin (t

VR

IR

V = Vm Sin (t

~

## R

# VL

# IL

~

v = Vm Sin (t

# V = Vm Sin (t

# I = Im

# i

~

v = Vm

(

2

i

2

(

2

2(

2

v

2

V

S

Trafo Isolasi 220/220 V

V

Trafo Step Down

Variac

Sumber 220 V

Lampu Pijar

W

V

A

variac

S

~

VR

VL

(

KVA (S)

KVAR

(Q)

KW.(P)

Daya dapat dibedakan menjadi :

- Daya aktif = P = kW

- Daya reaktif = Q =k VAR

- Daya semu = S = kVA

- Hubungan ketiga jenis daya

~

Z

XC

R

(

(

VR

I

V

I

VR

VC

I

~

I

VR

VC

I

I

VC

VL – VC

VR

-VC

V

Z

R

XC

XL – XC

AFG

V

A

S

AC 220 V

Trafo Isolasi 220/220 V

AFG

S

AC 220 V

CRO

Trafo Isolasi 220/220 V

C

L

R

A

C

B

I2 – R2

I2

(2

(1

I1

V

C

R1

R2

L1

L2

R3

R

C

IC

L

I

I

(1

IC

I2 Sin(1

IL

V

IL Cos (1

(1

Z

R

X

V

A

W

C

AC 220 V

1,8 (

398 F

200 V, 50 Hz

6 (

0,019 H

3 (

6 (

100 V

8 (

4 (

VR

VTR

VT

VS

VST

VRS

N

IR

IN

IS

IT

R

N

S

T

I1 = IR - IS

I3 = IT – IR

I2 = IS– IT

IT

IR

IS

R

S

T

N

B1

B3

C1

C3

A1

A3

A1

A2

A3

RL

a1

a4

b1

b4

c1

c4

R

S

T

N

B1

B3

C1

C3

A1

A3

RL

A2

A4

A3

a1

A4

A1

b1

b4

c1

c4

a1

a4

a5

a8

R

S

T

N

B1

B3

C1

C3

A1

A3

b1

b4

b5

b8

c1

c4

c5

c8

5 (

8 (

200 V, 50 Hz

6 (

2 (