4.	Hukum Kirchhoff

4.1.	Hukum Kirchhoff pertama (hukum titik simpul)

Pada rangkaian parallel selalu menghasilkan apa yang disebut dengan titik percabangan, yang juga dikenal sebagai titik simpul.

Pada titik tersebut arusnya bercabang. Dalam hal ini sesuai dengan aturan tertentu.

Contoh:

| Gambar 2.18 Percabangan arus |  |
| --- | --- |

Kita amati misalnya pada titik A beberapa arus sebagaimana diperlihatkan, maka ditemukan bahwa arus I1 dan I2 mengalir masuk menuju titik simpul A, sedangkan arus I3, I4 dan I5 mengalir keluar (meninggalkannya). Disini terbukti bahwa nilai arus yang masuk besarnya sama dengan nilai arus yang keluar.

Hukum Kirchhoff pertama (titik simpul):

Disetiap titik simpul (cabang), jumlah arus yang masuk besarnya sama dengan jumlah arus yang keluar.

I1 + I2 = I3 + I4 + I5

Dengan bantuan rumus ini, maka arus yang belum diketahui pada suatu titik percabangan arus, dapat ditentukan besarnya.

Contoh:

Berapa besarnya arus I2 pada rangkaian dibawah ini ?

| Gambar 2.19 Rangkaian parallel |  |
| --- | --- |

Jawab:	I = I1 + I2 + I3    dijabarkan ke I2 menjadi;

I2 = I - I1 - I3 ;	I2 = 12 A - 5 A - 4 A = 3 A

4.2.	Hukum Kirchhoff kedua (hukum jala-jala)

Pada suatu rangkaian arus tertutup (jala-jala) terdapat suatu pembagian tegangan yang sangat tertentu. Pembagian tegangan tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang sesuai.

Contoh:

|  | Gambar 2.20 Rangkaian arus dengan dua sumber tegangan |
| --- | --- |

Kedua sumber tegangan dengan tegangan sumber US1 dan US2 elektron-elektronnya menggabungkan diri dalam memberikan pengaruhnya secara keseluruhan. Disini sumber tegangan tersebut bereaksi dalam arah yang sama. Mereka mengendalikan arus I sesuai dengan tahanan yang ada.

Arus I merupakan penyebab terjadinya tegangan jatuh pada tahanan R1, R2 , R3

Pada suatu persamaan antara tegangan sumber dengan tegangan jatuh diketahui, bahwa hal tersebut sama besarnya, artinya yaitu tegangan sumber terbagi kedalam rangkaian arus secara keseluruhan.

Dari situ dapat disimpulkan hukum Kirchhoff kedua (hukum jala-jala):

Disetiap rangkaian arus tertutup, jumlah tegangan sumber besarnya sama dengan jumlah semua tegangan jatuh.

US1 + US2 = I . R1 + I . R2 + I . R3

Dalam praktiknya suatu rangkaian arus biasanya hanya terdiri atas sebuah tegangan sumber dan satu atau beberapa beban.

|  | Gambar 2.21 Rangkaian arus dengan sebuah sumber tegangan |
| --- | --- |

Disini berlaku:

US = I . R1 + I . R2

Kita hubungkan lampu seperti yang tersebut diatas pada suatu kotak kontak, dengan demikian maka tegangan klem U kotak kontak dalam hal ini berfungsi sebagai tegangan sumber US.

| Gambar 2.22 Rangkaian arus dengan suatu tegangan klem |  |
| --- | --- |

Maka berlaku:

U = I . R1 + I . R2;	disederhanakan menjadi: U = I  (R1 + R2)

Hukum Kirchhoff kedua (hukum jala-jala) dapat digunakan untuk bermacam-macam. Dia memungkinkan untuk menentukan suatu tegangan sumber yang belum diketahui, arus atau suatu tahanan.

Contoh:

Berapa besarnya nilai arus yang ditunjukkan amperemeter pada rangkaian dibawah ini ?

| Gambar 2.23 Rangkaian arus dengan amperemeter |  |
| --- | --- |

Jawaban:

Tegangan sumber semuanya berpengaruh dengan arah yang sama, pengaruhnya saling menggabungkan diri. Maka berlaku hukum Kirchhoff kedua (hukum jala-jala) :

US1 + US2 + US3 = I . R1 + I . R2

US1 + US2 + US3 = I . (R1 + R2)

5.	Rangkaian campuran

Suatu rangkaian yang terdiri atas rangkaian seri dan rangkaian parallel, disebut sebagai rangkaian campuran atau rangkaian kelompok.

5.1.	Rangkaian seri lanjutan

Contoh:

Hitunglah tahanan pengganti Rpengganti untuk seluruh rangkaian dan arus bagian I1 dan I2 pada rangkaian berikut ini.

|  | Gambar 2.27 Rangkaian seri lanjutan |
| --- | --- |

Jawab:	Rangkaian parallel

|  | Gambar 2.28 Rangkaian pengganti 1 |
| --- | --- |

Rangkaian seri

Rpengganti = R3 + R1,2 ;	Rpengganti = 10 ( + 4 ( = 14 (

|  | Gambar 2.29 Rangkaian pengganti 2 |
| --- | --- |

Arus total

Arus I menyebabkan terjadinya tegangan jatuh pada R3

Dengan begitu maka sisanya untuk rangkaian parallel R1,2

|  | Gambar 2.30 Rangkaian pengganti 1 |
| --- | --- |

Sekarang dengan tegangan jatuh U1 yang sudah diketahui dan tahanan R1  dan R2 yang ada, maka arus bagian I1  dan I2 dapat dihitung dengan hukum ohm.

Untuk diperhatikan:

Suatu rangkaian seri yang berisi/mengandung rangkaian parallel, maka pertama-tama dihitung dahulu rangkaian parallelnya.

5.2.	Rangkaian parallel lanjutan

Contoh:

Tiga tahanan terhubung seperti pada gambar 2.31

Tentukan tahanan pengganti, arus bagian dan tegangan bagian !

|  | Gambar 2.31 Rangkaian parallel lanjutan |
| --- | --- |

Jawab:	Rangkaian seri

R1,2 = R1 + R2 ;	R1,2 = 20 ( + 40 ( = 60 (

|  | Gambar 2.32 Rangkaian pengganti 1 |
| --- | --- |

Rangkaian parallel

|  | Gambar 2.33 Rangkaian pengganti 2 |
| --- | --- |

Arus total

Pada tahanan R3 terdapat tegangan jatuh U = 12 V, demikian pula pada tahanan bersama R1 dan R2 .

Dengan demikian dapat ditentukan:

Arus I1 menyebabkan terjadinya tegangan jatuh pada R1 :

Pada tahanan R2 :

Untuk diperhatikan:

Suatu rangkaian parallel yang berisi/mengandung rangkaian seri, maka pertama-tama dihitung dahulu rangkaian serinya.

5.3.	Pembagi tegangan berbeban

Dari suatu pembagi tegangan tanpa beban, jika sebuah beban terhubung padanya, maka menjadi suatu pembagi tegangan berbeban dan dengan demikian berarti suatu rangkaian campuran (lihat gambar 2.34).

|  | Gambar 2.34 Pembagi tegangan berbeban |
| --- | --- |

Tegangan jatuh pemakaian (tegangan beban) terletak pada tahanan parallel R2,b. Tegangan total U berpengaruh pada tahanan total R1 + R2,b

Dengan demikian sebagai rumus pembagi tegangan berlaku:

|  | Rumus pembagi tegangan (pembagi tegangan berbeban) |
| --- | --- |

|  | R2b tahanan parallel dalam ( R1 tahanan bagian dalam ( U tegangan total dalam V Ub tegangan beban dalam V |
| --- | --- |

Contoh:

Tentukanlah tegangan Ub untuk pembagi tegangan berikut ini

a) dengan tahanan beban

b) tanpa tahanan beban!

|  | Gambar 2.35 Pembagi tegangan berbeban |
| --- | --- |

Jawab:	a) Dari rumus pembagi tegangan (berbeban) menjadi:

Tahanan parallel

Tahanan total

b) Dari rumus pembagi tegangan (tanpa beban)

Menarik perhatian, bahwa melalui pembebanan tegangan keluaran berkurang sangat besar.

Penyebabnya, bahwa melalui tahanan beban maka tahanan total rangkaian mengecil, dengan begitu penyerapan arusnya meningkat dan tegangan jatuh pada tahanan R1 lebih besar oleh karenanya tegangan Ub menjadi lebih kecil.

Untuk memperkecil perbedaan tegangan pada pembagi tegangan dari tanpa beban ke berbeban, tahanan beban terpasang harus lebih besar dari tahanan total pembagi tegangan. Tetapi dalam hal ini harus diperhatikan, bahwa tahanan pembagi tegangan jangan sampai menjadi terlalu kecil, disini jika tidak, maka akan mengalir arus Iq yang besar dan terjadi kerugian yang besar.

Pemakaian: oleh karenanya pembagi tegangan berbeban hanya dipasang, jika dia tidak ada kegunaannya, untuk menetapkan suatu pembangkit tegangannya sendiri atau hal tersebut tidak mungkin atau, jika arus yang melalui beban dapat dipertahankan kecil.

5.4.	Jembatan tahanan

Jembatan tahanan yaitu, seperti diperlihatkan pada rangkaian dibawah, praktis merupakan suatu rangkaian parallel dua pembagi tegangan tanpa beban.

| Gambar 2.36 Jembatan tahanan |  |
| --- | --- |

Penghubung A ke B disebut sebagai jembatan (jembatan tahanan).

Melalui tahanan jembatan mengalir suatu arus, jika pada tahanan ini terdapat tegangan, artinya, jika antara titik A dan titik B terjadi perbedaan potensial.

Titik A dan titik B menunjukkan potensial yang sama besar, maka perbedaan potensialnya nol dan tahanan jembatan bebas/tidak berarus.

Titik A dan titik B mempunyai potensial sama, jika tegangan jatuh pada R1 dan R3 sama besarnya, jadi artinya, apabila perbandingan tahanan pembagi tegangan sama besarnya.

Ditulis dalam bentuk rumus:

|  | Persamaan jembatan (syarat keseimbangan) |
| --- | --- |

Suatu rangkaian jembatan, yang memenuhi persamaan diatas, dikatakan “balance=seimbang”.

Kita ubah salah satu tahanan dari empat buah tahanan tersebut, maka jembatan tidak lagi seimbang. Pada jembatan mengalir arus kompensasi.

Suatu perubahan tegangan terpasang U  tidak berpengaruh pada perbedaan potensial antara titik A dan B, dalam hal ini perbandingan tahanannya tetap maka tegangannya tidak berubah.

Rangkaian jembatan digunakan misalnya untuk menentukan besarnya tahanan dan dikenal sebagai jembatan Wheatstone.

Lembar Latihan/Evaluasi

- Bagaimana formula tiga bentuk hukum Ohm ?

- Bagaimana perubahan arus dalam suatu rangkaian arus sederhana, jika              tegangan yang terpasang berkurang 10 % ?

- Bagaimana perubahan arus dalam suatu tahanan geser, jika tegangan yang terpasang diperbesar tiga kali dan nilai tahanan setengahnya.

- Bagaimana bentuk grafiknya, jika misalnya kita ingin menggambar grafik tahanan untuk tahanan R = 90 ( ?

- Berapa kuat arus pada suatu rangkaian arus, yang tersusun atas tahanan total 40 ( dan tegangan sumber 220 V ?

- Pada suatu rangkaian arus, kuat arusnya meningkat dari 3 A menjadi 4 A.

Berapa kenaikan tegangan, jika tahanannya tetap konstan 20 ( ?

- Berapa prosen tahanan suatu rangkaian arus harus berubah, jika pada tegangan 220 V kuat arusnya berkurang dari 11 A menjadi 10 A ?

- Berapa besarnya tahanan suatu kumparan magnit, jika pada tegangan searah sebesar 110 V kumparan tersebut menyerap arus 5,5 A ?

- Seorang pekerja dengan tidak sengaja telah menyentuh dua penghantar telanjang suatu jala-jala dengan tegangan jala-jala 220 V.

Berapa ampere arus mengalir melalui badannya, jika tahanan badannya sebesar 1000 ( ?

Arus yang mengalir menjadi berapa ampere pada tegangan 6000 V ?

- Gambarkanlah grafik tegangan fungsi arus (grafik tahanan) untuk tiga tahanan yang konstan 5 (, 10 ( dan 30 ( (skala 5 V ( 1 cm;  1 A ( 1 cm).

- Bagaimanakah menghitung tahanan total beberapa tahanan yang dihubung seri ?

- Pada rangkaian seri, tahanan yang mana memiliki tegangan yang besar ?

- Apa yang dimaksud dengan tahanan pengganti ?

- Mengapa pada pemakaian (beban) jarang digunakan rangkaian seri ?

- Apa yang anda ketahui tentang potensiometer ?

- Suatu pembagi tegangan berguna untuk apa ?

- Kapan kita gunakan pembagi tegangan dan kapan tahanan depan ?

- Kerugian apa yang terjadi pada pemakaian suatu tahanan depan ?

- Bagaimana terjadinya tegangan jatuh pada suatu penghantar ?

- Tergantung apakah besarnya tegangan jatuh ?

- Tegangan jatuh berakibat apa pada penghantar ?

- Mengapa perusahaan pembangkit tenaga memberitahukan tegangan jatuh yang diijinkan pada penghantar ?

- Berapa ampere arus yang mengalir pada suatu rangkaian seri dengan tahanan R1 = 100 ( dan R2 = 300 ( pada tegangan sumber 200 V ?

- Suatu deretan lampu hias sebanyak 16 biji terhubung pada 220 V.

Berapa volt tegangan tiap bijinya ?

- Tiga tahanan R1 = 20 (; R2 = 50 ( dan R3 = 80 ( terhubung seri. Pada tahanan R2 harus terjadi tegangan U2 = 10 V.

a) Gambarkan rangkaiannya !

b) Berapa besarnya arus yang harus mengalir melalui rangkaian ?

c) Berapa besarnya tegangan total harus terpasang ?

- Pada suatu pembagi tegangan dengan tahanan R1 = 5 M( dan R2 = 12 M( dipasang tegangan U = 200 V.

Berapa besarnya tegangan yang terambil ?

- Suatu pembagi tegangan tanpa beban tegangan 120 V harus terbagi dalam 100 V dan 20 V.  Dalam hal ini pembagi tegangan boleh menyerap arus paling tinggi 10 mA.

a) Berapa besarnya tahanan total harus tersedia ?

b) Bagaimana tahanan total terbagi ?

- Suatu kumparan pada tegangan 220 V dialiri arus sebesar 1 A. Dengan bantuan tahanan depan arus yang melalui kumparan harus berkurang sebesar 10 %.

Berapa besarnya tahanan depan yang diperlukan ?

- Melalui suatu tahanan depan harus bertegangan 50 V pada arus maksimal 2,5 A.

Berapa besarnya tahanan depan ?

- Berapa besarnya tegangan jatuh yang terjadi pada suatu penghantar tembaga, jika luas penampangnya 120 mm2 dan arus sebesar 50 A ditransfer sejauh 250 m ?

- Berapa luas penampang yang dipilih, jika suatu arus sebesar 20 A harus ditransfer sejauh 40 m pada tegangan jatuh 3 % dengan U = 220 V ? Bahan yang digunakan tembaga.

- Suatu penghantar tembaga panjang 150 m dan terdiri atas dua inti dengan luas penampang masing-masing 16 mm2. Dicatu dengan suatu tegangan sebesar 235 V, yang pada pembebanan tidak juga berkurang.

Berapa besarnya arus hubung singkat, jika inti-inti pada ujung penghantar dengan tidak sengaja terhubung singkat ?

- Jelaskan, mengapa pada suatu rangkaian parallel melalui tahanan yang besar mengalir arus yang kecil ?

- Sebagai tahanan total untuk suatu rangkaian parallel yang terdiri atas tiga tahanan dengan nilai 50 (, 100 (, dan 500 ( diberikan nilai 120 (.

Mengapa nilai tersebut tidak dapat tepat sama besarnya ?

- Bagaimana persamaan untuk menghitung tahanan total dua buah tahanan yang dihubung parallel ?

- Untuk sebuah tahanan R, 4 buah tahanan yang sama besarnya dihubung parallel dan terpasang pada suatu tegangan.

Bagaimana perubahan arus total dan tahanan total yang terjadi didalam rangkaian arus ?

- Mengapa semua peralatan, praktis didalam praktiknya dihubung secara parallel ?

- Berapa besarnya tahanan samping (tahanan shunt) harus dipasang agar pada suatu beban dengan tahanan R = 90 ( mengalir arus setengahnya ?

- Dua tahanan 2,5 ( dan 4 ( terhubung parallel.

Berapa besarnya tahanan total ?

- Tiga buah jam listrik masing-masing dengan tahanan 300 ( dirangkai parallel dan dihubung pada 12 V.

Berapa besarnya arus total mengalir didalam instalasi ?

- Tiga buah jam duduk 5 (, 8 ( dan 10 ( dihubung parallel pada 6 V.

Berapa besarnya tahanan total dan arus total yang mengalir ?

- Didalam penghantar dengan tahanan R1 = 90 ( dan R2 = 90 ( mengalir arus sebesar I = 15 A.

a) Berapa besarnya arus disetiap cabang ?

b) Berapa tegangan jatuh pada tahanan-tahanan tersebut ?

- Melalui sebuah lampu pijar dengan R1 = 20 ( mengalir arus 500 mA. Sebuah tahanan R2 = 0,5 ( dipasang parallel dengan lampu tersebut.

Berapa besarnya kuat arus didalam tahanan R2 ?

- Nilai tahanan suatu rangkaian besarnya R1 = 50 (, dengan memasang tahanan kedua yang dihubungkan secara parallel, tahanan totalnya harus berubah menjadi Rtot = 40 (.

Berapa besarnya nilai tahanan kedua yang sesuai ?

- Dalam teknik listrik apa yang dimaksud dengan suatu titik simpul (cabang) ?

- Bagaimana bunyi hukum Kirchhoff kesatu, yang juga dikenal dengan hukum titik simpul (cabang) ?

- Dalam teknik listrik, apa yang dimaksud dengan suatu jala-jala ?

- Mengapa pada suatu rangkaian arus listrik tertutup, tegangan jatuh tidak pernah dapat lebih besar daripada tegangan sumber ?

- Lima macam arus mengalir masuk maupun keluar dari titik simpul (gb. 2.37)

Berapa besarnya arus I2 dan bagaimana arahnya ?

- Lengkapilah pada rangkaian dibawah ini dengan arus yang masih tersisa !

- Pada rangkaian berikut (gambar 2.39) US1 = 1,5 V; US2 = 4,5 V;

R1 = 10 ( dan R2 = 50 (.

a) Berapa besarnya arus I dan bagaimana arahnya ?

b) Berapa besarnya tegangan jatuh U1 dan U2 ?

- Apa yang dimaksud dengan rangkaian campuran ?

- Mengapa melalui pembebanan, tegangan keluaran suatu pembagi tegangan berubah besarnya ?

- Bagaimana syarat keseimbangan pada suatu rangkaian jembatan ?

- Mengapa jembatan tahanan yang seimbang, melalui perubahan tegangan sumber, tidak dapat keluar dari keseimbangannya ?

- Apa pengaruh yang terjadi pada tahanan di percabangan jembatan pada suatu jembatan tahanan yang dalam kondisi seimbang (balance) ?

- Diberikan tiga tahanan 20 (, 40 (, 60 (.

Gambarkan rangkaian campuran yang mungkin terjadi dan tentukan besarnya tahanan pengganti!

- Bagaimana tiga tahanan masing-masing 6 ( harus dihubungkan, agar tahanan totalnya sebesar 4 ( ?

- Bagaimanakah tiga tahanan 3 (, 6 ( dan 5 ( harus dikombinasikan, agar tahanan penggantinya menjadi 7 ( ?

Gambarkan rangkaiannya dan buktikanlah melalui perhitungan!

- Pada gambar rangkaian berikut (gambar 2.40) besarnya R1 = 3 (, R2 = 6 (, R3 = 2 (, R4 = 20 (, R5 = 30 ( dan R6 = 7 (; besarnya arus total I = 10 A.

Tentukanlah:

- Dari rangkaian berikut (gambar 2.41) berapa volt tegangan jatuh pada R2 ?

- Dua buah lampu L1 (0,6 A/24 V) dan L2 (0,8 A/24 V) harus dirangkai seri dan dengan data nominalnya beroperasi pada suatu jala-jala 110 V.

Berapa besarnya tahanan depan dan tahanan samping (tahanan shunt) yang digunakan ?

- Pada rangkaian tahanan (gambar 2.42) diberikan:

R1 = 15 (,  R2 = 45 (,  R3 = 25 (,  R4 = 35 ( dan U  = 12 V.

Hitunglah:

a) arus bagian (cabang)

b) arus total

c) tegangan antara titik A dan B

- Pada gambar 2.42 hubungkanlah titik A dan B melalui suatu “jembatan” dan aturlah sedemikian rupa, hingga terjadi suatu keseimbangan jembatan.

Berapa besarnya tahanan R4 ?

- Suatu pembagi tegangan dengan tahanan total 3 M( pada tegangan total 60 V harus menampilkan suatu tegangan bagian sebesar 5 V.

Berapa besarnya tahanan bagian ?

- Suatu pembagi tegangan dengan tahanan bagian R1 = 80 k( dan R2 = 50 k( terpasang pada tegangan total U  = 100 V.

a) Berapa tegangan bagian yang sesuai pada tahanan R2 ?

b) Berapa volt tegangan bagian U2 berkurang, jika sebuah tahanan beban

Rb = 50 k( dihubung parallel dengan R2 ?

Lembar Jawaban

| 1. | Formula tiga bentuk hukum Ohm yaitu: |
| --- | --- |

- Arusnya juga berkurang sebesar 10 %

- Arusnya menjadi 6 (enam) kali lebih besar

- Pada tahanan yang tetap konstan (90 () maka grafiknya berupa garis lurus.

| 5. |  |
| --- | --- |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |

- Untuk menghitung tahanan total beberapa tahanan yang dihubung seri yaitu tahanan-tahanan tersebut langsung dijumlahkan.

- Pada rangkaian seri, tahanan yang memiliki tegangan yang besar yaitu yang nilai tahanannya kecil.

- Tahanan pengganti yaitu tahanan total rangkaian beberapa tahanan

- Beban yang seluruhnya terhubung seri satu dengan yang lain, maka dapat terjadi beban tersebut tanpa arus listrik.

- Potensiometer yaitu tahanan dengan “tap” yang variabel (dapat berubah) dengan batas tertentu dan nilainya bisa diatur sesuai keinginan.

- Pembagi tegangan berguna untuk membagi tegangan terpasang (U) menjadi tegangan bagian (U1, U2)

- Pembagi tegangan digunakan untuk membagi tegangan terpasang sehingga diperoleh tegangan bagian yang lebih kecil.

Tahanan depan digunakan untuk menurunkan tegangan dan dengan demikian menurunkan kuat arus listrik

- Dengan tahanan depan, suatu tegangan tidak dapat diturunkan hingga nol seperti pada pembagi tegangan, disini untuk maksud tersebut tahanan depan harus memiliki nilai tahanan yang tak terhingga besarnya

- Tegangan jatuh ditimbulkan oleh arus yang mengalir melalui tahanan kawat

- Besarnya tegangan jatuh tergantung besarnya arus yang mengalir dan nilai tahanan penghantar

- Tegangan jatuh mengakibatkan terjadinya kerugian pada penghantar, dia menurunkan tegangan beban yang bisa jadi hingga dibawah tegangan nominal yang dibutuhkan

- Untuk menjaga agar tegangan beban pada konsumen tidak berada dibawah tegangan nominal yang dibutuhkan

| 23. |  |
| --- | --- |
| 24. |  |
| 25. |  |
| 26. |  |
| 27. |  |
| 28. |  |
| 29. |  |
| 30. |  |
| 31. |  |
| 32. |  |

- Pada rangkaian parallel masing-masing tahanan dihubungkan pada tegangan yang sama, arus bagian satu sama lain berbanding terbalik sebagaimana tahanan bagian yang ada, sehingga pada tahanan yang besar mengalir arus yang kecil.

- Pada rangkaian parallel beberapa tahanan, maka tahanan total lebih kecil dari tahanan bagian yang terkecil

| 35 |  |
| --- | --- |

- Arus totalnya menjadi 4 (empat) kali lebih besar, sedang tahanan totalnya menjadi seperempatnya

- Praktis semua peralatan dibuat untuk tegangan nominal tertentu dan pada gangguan tidak berfungsinya salah satu peralatan semua yang lainnya tidak terpengaruh olehnya

- Agar arus yang mengalir menjadi setengahnya maka tahanan samping (tahanan shunt) yang harus dipasang adalah sebesar 90 (

- Titik simpul (cabang) yaitu titik percabangan rangkaian listrik.

- Disetiap titik simpul (cabang), jumlah arus yang masuk besarnya sama dengan jumlah arus yang keluar.

- Jala-jala adalah suatu rangkaian arus listrik tertutup.

- Pada suatu rangkaian arus listrik tertutup, jumlah tegangan jatuh (tegangan beban) sama dengan jumlah tegangan sumber.

- Kita misalkan arus I2 sebagai arus yang arahnya meninggalkan titik simpul (cabang), sehingga berlaku:

I1 + I2 = I3 + I4 + I5

I2 = I3 + I4 + I5 - I1 = 5A + 8A + 2A – 12A = 3A

Benar bahwa arus I2 adalah arus yang arahnya meninggalkan titik simpul (cabang) dengan kuat arus 3A.

- a)	Kedua sumber tegangan terpasang seri dan berpengaruh dengan arah yang sama.

Dengan demikian berlaku:

US1 + US2 = I ( R1 + I ( R2

= I ( (R1 + R2)

Arus mengalir dari kutub positip sumber tegangan melalui beban menuju ke kutub negatip.

b) U1 = I ( R1 = 0,1A ( 10( = 1V

U2 = I ( R2 = 0,1A ( 50( = 5V

- Rangkaian campuran yaitu suatu rangkaian yang terdiri atas rangkaian seri dan rangkaian parallel

- Penyebabnya yaitu dengan adanya tahanan beban maka tahanan total rangkaian mengecil, dengan begitu penyerapan arusnya meningkat dan tegangan jatuh pada tahanan R1 lebih besar oleh karenanya tegangan Ub menjadi lebih kecil.

- Titik A dan titik B mempunyai potensial sama, jika tegangan jatuh pada R1 dan R3 sama besarnya, artinya, apabila perbandingan tahanan pembagi tegangan tersebut sama besarnya: R1/R2=R3/R4

- Karena perubahan tegangan sumber tidak mempengaruhi perbandingan tahanan pembagi tegangan.

- Pada tahanan di percabangan jembatan tidak ada arus mengalir, berarti tidak ada pengaruh terhadap tahanan tersebut.

#### UMPAN BALIK

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

#### DAFTAR PUSTAKA

- W. Ernst, Arbeitsblatter zur Elektrotechnik mit SI-Einheiten, Sauerlaender , Aarau; Frankfurt am Main, 1982

- Heinz Meister, Elektronik 1 Elektrotechnische Grundlagen, Vogel Buchverlag, Wuerzburg, 1988

- Benz Heinks Starke, Tabellenbuch Elektronik, Frankfurter Fachverlag; Kohl+Noltemeyer & Co. Verlag, 1989